## Sheet1
1
1
制造单位 |  | 小明 |  |  | 批次号 |  | 聚成DN15 |  |  |  | 计量标准名称 |  | 水表检定装置 |  | 有效期至 | 2024年12月1日
产品名称 |  | 水表 | 型号/规格 |  |  |  |  | 检验人 | 胡晓峰 |  | 检定日期 |  | 2024-06-20 |  | 设备编号 | 20220413
水压: |  | 0.82 MPa | 水温: |  | 15 ℃ |  | 温度: | 22 ℃ |  |  | 不确定度等级 |  | 0.2级 |  | 检定依据 | JJG162-2019
检验项目与结果 |  |  | 最大流量Q3： |  | 2500 L/h |  | 分界流量Q2： |  | 50 L/h |  | 最小流量Q1： |  | 31.25 L/h
|  |  | 水表 始值 (L) | 水表 末值 (L) | 量器 示值 (L) | 示值 误差 (%) | 水表 始值 (L) | 水表 末值 (L) | 量器 示值 (L) | 示值 误差 (%) | 水表 始值 (L) | 水表 末值 (L) | 量器 示值 (L) | 示值 误差 (%) | 密封性实验 | 外观、标志和 | 检定结论
序号 | 表号
1 |  |  | 690 | 750.84 | 60.96 | -0.19 | 978.44 | 979.62 | 1.04 |  | 979.89 | 981.03 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
2 |  |  | 920.7 | 981.7 | 60.96 | 0.07 | 893 | 894.17 | 1.04 |  | 836 | 837.13 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
3 |  |  | 620 | 680.54 | 60.96 | -0.7 | 0 | 1.17 | 1.04 |  | 430 | 431.13 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
4 |  |  | 431 | 491.6 | 60.96 | -0.59 | 102.79 | 103.96 | 1.04 |  | 220 | 221.14 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
5 |  |  | 826.4 | 887 | 60.96 | -0.59 | 740 | 741.18 | 1.04 |  | 921 | 922.14 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
6 |  |  | 931.19 | 992 | 60.96 | -0.25 | 92.89 | 94.07 | 1.04 |  | 994.34 | 995.47 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
7 |  |  | 45.46 | 105.3 | 60.39 | -0.9 | 111.2 | 112.39 | 1.03 |  | 107.56 | 108.71 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
8 |  |  | 29 | 87.42 | 60.39 | -3.26 | 560 | 561.19 | 1.03 |  | 702 | 703.14 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
9 |  |  | 200 | 259.98 | 60.39 | -0.68 | 40 | 41.19 | 1.03 |  | 490 | 490.99 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
10 |  |  | 124.03 | 184.12 | 60.39 | -0.5 | 184.95 | 186.14 | 1.03 |  | 410 | 410.99 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
11 |  |  | 100 | 160.05 | 60.39 | -0.55 | 230 | 231.19 | 1.03 |  | 736 | 736.71 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
12 |  |  | 14.22 | 74.5 | 60.39 | -0.17 | 73.9 | 75.09 | 1.03 |  | 768.6 | 769.76 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
13 |  |  | 61.72 | 121.7 | 60.39 | -0.68 | 122.57 | 123.75 | 1.03 |  | 124.05 | 125.19 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
14 |  |  | 127.32 | 187.14 | 60.36 | -0.91 | 188.01 | 189.18 | 1.05 |  | 189.41 | 190.67 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
15 |  |  | 71.61 | 131.36 | 60.36 | -1.02 | 132.23 | 133.39 | 1.05 |  | 133.62 | 134.87 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
16 |  |  | 81.02 | 141.09 | 60.36 | -0.48 | 131.97 | 133.14 | 1.05 |  | 390 | 391.25 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
17 |  |  | 822.9 | 883.14 | 60.36 | -0.19 | 441 | 442.17 | 1.05 |  | 384 | 385.27 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
18 |  |  | 89.6 | 149.99 | 60.36 | 0.04 | 524 | 525.17 | 1.05 |  | 156.7 | 157.95 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
19 |  |  | 260 | 319.92 | 60.36 | -0.74 | 700 | 701.17 | 1.05 |  | 153 | 154.25 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
20 |  |  | 200 | 260.04 | 60.36 | -0.54 | 120 | 121.17 | 1.05 |  | 268.55 | 269.81 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
|  |  | 317 | 377.03 | 60.36 | -0.56 | 240.9 | 240.9 | 1.05 |  | 520 | 521.26 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格
|  |  | 96.73 | 156.99 | 60.36 | -0.16 | 149 | 150.17 | 1.05 |  | 149.35 | 150.61 | 1.04 |  | 无渗漏 | 符合 | 合格